Załącznik nr 3 do Formularza oferty

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PRODUCENT: ………………………………………………….

kraj pochodzenia: ……………………………………….

nazwa produktu: …………………………………………

nr katalogowy: …………………………………………..

| l.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Bezelektrodowy jednojamowy stymulator serca. | TAK |  |
| 1 | Objętość stymulatora < 1cm3; masa < 2,5g | TAK |  |
| 2 | Czas pracy ( 100% stymulacji, 60/min. , 1.5V, 0,2ms) przy nastawach nominalnych > 8 lat | TAK |  |
| 3 | Częstotliwość stymulacji (LR) 40 – 170/min. | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonywania obrazowania MRI | TAK |  |
| 5 | Tryby stymulacji: VVI , VVIR , VOO , OVO , OFF | TAK |  |
| 6 | Zapewnienie pierwszemu lekarzowi wszczepiającemu pełnego szkolenia w zakresie implantacji systemu, w tym: | TAK |  |
|  | Szkolenia teoretycznego w formie kursu internetowego | TAK |  |
|  | Szkolenia stacjonarnego przeprowadzonego przez upoważnionych specjalistów oferenta | TAK |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenia min. 3 pierwszych dni zabiegowych pod nadzorem lekarza – eksperta nadzorującego , który posiadł biegłość w wykonywaniu tych zabiegów | TAK |  |
| 7 | Zapewnienie obecności przedstawiciela technicznego oferenta przy min. 10 pierwszych zabiegach | TAK |  |
| II. | Pętla do usuwania ciał obcych | TAK |  |
| 1 | Pętla zaciskowa odchodzi prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu | TAK |  |
| 2 | wysoce radiocieniująca wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego | TAK |  |
| 3 | Rozmiary pętli: | TAK |  |
|  | Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, | TAK |  |
|  | długość pętli 65cm lub 120cm, | TAK |  |
|  | cewnik 4F lub 6F | TAK |  |
| 4 | Mikropętla: średnice 2/4/7mm, | TAK |  |
|  | długość pętli 175cm lub 200cm, | TAK |  |
|  | cewnik 3.0F/2.3F (prox/dyst) | TAK |  |
| III. | Koszulka naczyniowa: | TAK |  |
| 1 | System składa się z 2 komponentów: rozszerzacza i koszulki naczyniowej od 12 Fr do 26Fr i w dwóch długościach 28 cm i 64 cm | TAK |  |
| 2 | Rozszerzacz jest nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich i ma zwężaną, elastyczną końcówkę, która ułatwia atraumatyczne przeprowadzanie urządzenia przez układ naczyń. | TAK |  |
| 3 | Na dystalnym końcu uchwytu rozszerzacza znajduje się żeńskie, zwężane złącze typu Luer | TAK |  |
| 4 | Proksymalny koniec uchwytu rozszerzacza jest nagwintowany, co umożliwia przymocowanie rozszerzacza do obudowy uszczelniającej koszulki. | TAK |  |
| 5 | Koszulka naczyniowa ma postać hydrofilnego cewnika wzmocnionego mechanicznie spiralą, który przymocowany jest do sztywnej obudowy uszczelniającej zawierającej zespół zaworu hemostatycznego. | TAK |  |
| 6 | Do obudowy uszczelniającej przymocowany jest na stałe króciec portu bocznego z zaworem 3-drożnym. | TAK |  |
| 7 | Na dystalnej końcówce koszulki znajduje się radiocieniujący znacznik paskowy | TAK |  |
| 8 | Urządzenie jest też wyposażone w pętelkę służącą do przyszywania go do ciała pacjenta oraz odciążnik zapobiegający skręceniu się cewnika w miejscu, w którym styka się z obudową uszczelniającą. | TAK |  |
| 9 | Cewnik jest kompatybilny wyłącznie z prowadnikami o średnicy 0,035 cala (0,89 mm). | TAK |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy